ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника для отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)

| Тепловая нагрузка |  | ГКал/час или кВт |
| --- | --- | --- |
| Греющая среда |  | указать название |
| Расход |  | кг/час или м3/час |
| Расход обратной воды в системе отопления (указывается при расчете 1-ой ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) |  | кг/час или м3/час |
| Начальная температура |  | С |
| Конечная температура |  | С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м. Вод. ст. или кПа |
| Нагреваемая среда |  | указать название |
| Расход |  | кг/час или м3/час |
| Начальная температура |  | С |
| Конечная температура |  | С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | м. Вод. ст. или кПа |

Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление |  | Атмосфер |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура |  | С |
| Тип теплообменника | разборный | неразборный |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |  |

Сведения о заказчике

Название организации

Фамилия и имя лица заполнившего опросный лист

Контактный телефон

Контактный факс